| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «-» ______________________ |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «-» ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | И.И. Иванов |
| « » _____________ 2020 г. |  | « » _____________ 2020 г. |

Техническое задание 
на производство инженерно - геодезических изысканий по объекту: «(Указать наименование объекта)»

| № п/п | Наименование этапов задания | Содержание этапов |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для выполнения работ | Договор подряда № _____ от __________ 2019 г., заключенный между ООО «-» и ООО «-» |
|  | Наименование объекта | (Указать наименование объекта) |
|  | Номер договора |  |
|  | Вид строительства | новое строительство / реконструкция / капитальный ремонт / демонтаж (выбрать) |
|  | Местоположение объекта | (Указать местоположение объекта) |
|  | Заказчик | ООО «-» Адрес местонахождения: эл. почта: тел.: |
|  | Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Отсутствуют (указать, если имеется архивные топосъемки/исполнительные схемы) |
|  | Исполнитель изысканий |  |
|  | Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий | Получение материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов РФ(указать цели и задач) |
|  | Стадия изысканий | предпроектная / проектная/ рабочая (выбрать) |
|  | Система координат | (указать систему координат)) |
|  | Система высот | Балтийская,1977г. |
|  | Характеристика проектируемого объекта | Кадастровый номер: (указать назначение здания/сооружения, габариты/протяженнность, кадастровый номер участка, если имеется) |
|  | Уровень ответственности | повышенный / нормальный / пониженный (выбрать) (согласно 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, статья 7) |
|  | Требования к выполнению инженерно-геодезическим изысканиям | Выполнить инженерно-геодезические изыскания согласно требований СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, ГКИНП (ОНТА) 02-262-02, ГКИНП-02-033-82. Выполнить съемку местности в М 1:500, с высотой сечения рельефа 0.5 м. Площадь изысканий: 5,0 га (указать площадь съемки) Выполнить съемку существующих подземных и надземных коммуникаций. Предоставить в отчете материалы согласований с эксплуатирующими организациями. (оставить, если необходимо) |
|  | Дополнительные требования | Отсутствуют (Указать если есть. Например: выполнить подеревную съемку, детальное обследование подземных сооружений, сдача материалов в АиГ, устараение замечаний в случае их наличия, в ходе прохождения экспертизы)) |
| 16 | Перечень отчётных материалов инженерных изысканий | Выпустить технический отчет согласно нормативным требованиям СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-2014. Материалы инженерных изысканий передаются на бумажных носителях в количестве 1 экземпляра, Электронная копия передается на CD-дисках. Электронный носитель должен быть защищен от записи, не иметь дефектов записывающей поверхности. Файлы должны быть представлены в форматах: *.doc, *.xls, *.tif, *.jpg, *.pdf, *.dwg, *.dxf. Формат графических материалов инженерных изысканий – *.dwg, *.dxf. (AutoCAD 2010). |
| 17 | Сроки выдачи материалов | Согласно календарному плану |

ПРИЛОЖЕНИЯ к техническому заданию:

- Обзорная схема с указанием границ инженерно-геодезических изысканий.

(Прикрепить к техническому заданию материалы)